Информация о балансе электрической энергии и мощности, в том числе: об отпуске электроэнергии в сеть и отпуске из сети по уровням напряжений, об объеме переданной электроэнергии по договорам оказания услуг в разрезе уровней напряжения, используемой для целей тарифообразования за 2017 год.

| Наименование показателя | Отпуск ЭЭ, тыс. кВт.ч |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Поступление электроэнергии в сеть - всего | 67 395,128 |
| В том числе по уровню напряжения |  |
| - ВН | 38 318,957 |
| - СН1 |  |
| - СН2 | 29 076,1710 |
| Поступление в сеть из других уровней напряжения (трансформация) | 31 506,7939 |
| - ВН |  |
| - СН1 |  |
| - СН2 | 9 544,436 |
| - НН | 21 962,3579 |
| Отпуск из сети электроэнергии, в том числе: | 35 692,496 |
| - конечные потребители ( в т.ч. по уровням напряжения) | 24 048,774 |
| - СН2 | 3 341,72 |
| - НН | 20 707,054 |
| - другие сети (Клинские эл.сети – ф-л АО «Мособлэнерго», ПАО «МОЭСК») | 12 041,49 |
| - СН2 | 12 041,49 |
| - НН |  |
| Отпуск в сеть других уровней напряжения: | 31 506,7939 |
| - ВН | 9 544,436 |
| - СН1 |  |
| - СН2 | 21 962,3579 |
| - НН |  |
| Потери, в том числе по уровням напряжения: | 2 929,624 |
| - ВН | 724,713 |
| - СН1 |  |
| - СН2 | 949,6071 |
| - НН | 1 255,3039 |
| Собственное потребление, в т.ч. по уровням напряжения: | 28 773,008 |
| - ВН | 28 049,808 |
| - СН1 |  |
| - СН2 | 723,200 |
| - НН |  |