Сведения о наличии объема свободной мощности для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по трансформаторным подстанциям до 10 кВ по состоянию на 01 января

2015 г.

| Наименование источника питания | Наименование показателя |  |
| --- | --- | --- |
|  | Напряжение, кВ | Резерв мощности с учетом присоединения потребителей, заключенных договоров на технологическое присоединение, кВт |
| ТП-1 ж.п. | 10/0,4 | 63 |
| ТП-2 ж.п. | 10/0,4 | 128 |
| ТП-5 | 10/0,4 | 220 |
| ТП-7 | 10/0,4 | 280 |
| РТП | 10/0,4 | 370 |
| ТП-480 | 10/0,4 | 350 |
| ТП-482 | 10/0,4 | 350 |
| ТП-439 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-438 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-479 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-431 | 10/0,4 | 15 |
| ТП-491 | 10/0,4 | 200 |
| ТП-488 | 10/0,4 | 120 |
| ТП-409 | 10/0,4 | 60 |
| ТП-416 | 10/0,4 | 230 |
| ТП-1127 | 10/0,4 | 75 |
| ТП-408 | 10/0,4 | 30 |
| ТП-489 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-476 | 10/0,4 | 135 |
| ТП-496 | 10/0,4 | 205 |
| ТП-321 | 10/0,4 | 60 |
| РТП-82 | 10/0,4 | 60 |
| ТП-1447 | 10/0,4 | 120 |
| ТП-1082 | 10/0,4 | 300 |
| ТП-1 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-2 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-3 | 10/0,4 | 120 |
| ТП-4 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-5 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-6 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-7 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-8 | 10/0,4 | 0 |

Сведения о наличии объема свободной мощности для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по трансформаторным подстанциям до 10 кВ по состоянию на 01 февраля

2015 г.

| Наименование источника питания | Наименование показателя |  |
| --- | --- | --- |
|  | Напряжение, кВ | Резерв мощности с учетом присоединения потребителей, заключенных договоров на технологическое присоединение, кВт |
| ТП-1 ж.п. | 10/0,4 | 63 |
| ТП-2 ж.п. | 10/0,4 | 128 |
| ТП-5 | 10/0,4 | 220 |
| ТП-7 | 10/0,4 | 280 |
| РТП | 10/0,4 | 370 |
| ТП-480 | 10/0,4 | 350 |
| ТП-482 | 10/0,4 | 350 |
| ТП-439 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-438 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-479 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-431 | 10/0,4 | 15 |
| ТП-491 | 10/0,4 | 200 |
| ТП-488 | 10/0,4 | 120 |
| ТП-409 | 10/0,4 | 60 |
| ТП-416 | 10/0,4 | 230 |
| ТП-1127 | 10/0,4 | 75 |
| ТП-408 | 10/0,4 | 30 |
| ТП-489 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-476 | 10/0,4 | 135 |
| ТП-496 | 10/0,4 | 205 |
| ТП-321 | 10/0,4 | 60 |
| РТП-82 | 10/0,4 | 60 |
| ТП-1447 | 10/0,4 | 120 |
| ТП-1082 | 10/0,4 | 300 |
| ТП-1 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-2 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-3 | 10/0,4 | 120 |
| ТП-4 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-5 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-6 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-7 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-8 | 10/0,4 | 0 |

Сведения о наличии объема свободной мощности для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по трансформаторным подстанциям до 10 кВ по состоянию на 01 марта

2015 г.

| Наименование источника питания | Наименование показателя |  |
| --- | --- | --- |
|  | Напряжение, кВ | Резерв мощности с учетом присоединения потребителей, заключенных договоров на технологическое присоединение, кВт |
| ТП-1 ж.п. | 10/0,4 | 63 |
| ТП-2 ж.п. | 10/0,4 | 128 |
| ТП-5 | 10/0,4 | 220 |
| ТП-7 | 10/0,4 | 280 |
| РТП | 10/0,4 | 370 |
| ТП-480 | 10/0,4 | 350 |
| ТП-482 | 10/0,4 | 350 |
| ТП-439 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-438 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-479 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-431 | 10/0,4 | 15 |
| ТП-491 | 10/0,4 | 200 |
| ТП-488 | 10/0,4 | 120 |
| ТП-409 | 10/0,4 | 60 |
| ТП-416 | 10/0,4 | 230 |
| ТП-1127 | 10/0,4 | 75 |
| ТП-408 | 10/0,4 | 30 |
| ТП-489 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-476 | 10/0,4 | 135 |
| ТП-496 | 10/0,4 | 205 |
| ТП-321 | 10/0,4 | 60 |
| РТП-82 | 10/0,4 | 60 |
| ТП-1447 | 10/0,4 | 120 |
| ТП-1082 | 10/0,4 | 300 |
| ТП-1 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-2 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-3 | 10/0,4 | 120 |
| ТП-4 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-5 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-6 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-7 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-8 | 10/0,4 | 0 |

Сведения о наличии объема свободной мощности для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по трансформаторным подстанциям до 10 кВ по состоянию на 01 апреля

2015 г.

| Наименование источника питания | Наименование показателя |  |
| --- | --- | --- |
|  | Напряжение, кВ | Резерв мощности с учетом присоединения потребителей, заключенных договоров на технологическое присоединение, кВт |
| ТП-1 ж.п. | 10/0,4 | 63 |
| ТП-2 ж.п. | 10/0,4 | 128 |
| ТП-5 | 10/0,4 | 220 |
| ТП-7 | 10/0,4 | 280 |
| РТП | 10/0,4 | 370 |
| ТП-480 | 10/0,4 | 350 |
| ТП-482 | 10/0,4 | 350 |
| ТП-439 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-438 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-479 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-431 | 10/0,4 | 15 |
| ТП-491 | 10/0,4 | 200 |
| ТП-488 | 10/0,4 | 120 |
| ТП-409 | 10/0,4 | 60 |
| ТП-416 | 10/0,4 | 230 |
| ТП-1127 | 10/0,4 | 75 |
| ТП-408 | 10/0,4 | 30 |
| ТП-489 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-476 | 10/0,4 | 135 |
| ТП-496 | 10/0,4 | 205 |
| ТП-321 | 10/0,4 | 60 |
| РТП-82 | 10/0,4 | 60 |
| ТП-1447 | 10/0,4 | 120 |
| ТП-1082 | 10/0,4 | 300 |
| ТП-1 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-2 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-3 | 10/0,4 | 120 |
| ТП-4 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-5 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-6 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-7 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-8 | 10/0,4 | 0 |

Сведения о наличии объема свободной мощности для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по трансформаторным подстанциям до 10 кВ по состоянию на 01 мая

2015 г.

| Наименование источника питания | Наименование показателя |  |
| --- | --- | --- |
|  | Напряжение, кВ | Резерв мощности с учетом присоединения потребителей, заключенных договоров на технологическое присоединение, кВт |
| ТП-1 ж.п. | 10/0,4 | 63 |
| ТП-2 ж.п. | 10/0,4 | 128 |
| ТП-5 | 10/0,4 | 220 |
| ТП-7 | 10/0,4 | 280 |
| РТП | 10/0,4 | 370 |
| ТП-480 | 10/0,4 | 350 |
| ТП-482 | 10/0,4 | 350 |
| ТП-439 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-438 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-479 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-431 | 10/0,4 | 15 |
| ТП-491 | 10/0,4 | 200 |
| ТП-488 | 10/0,4 | 120 |
| ТП-409 | 10/0,4 | 60 |
| ТП-416 | 10/0,4 | 230 |
| ТП-1127 | 10/0,4 | 75 |
| ТП-408 | 10/0,4 | 30 |
| ТП-489 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-476 | 10/0,4 | 135 |
| ТП-496 | 10/0,4 | 205 |
| ТП-321 | 10/0,4 | 60 |
| РТП-82 | 10/0,4 | 60 |
| ТП-1447 | 10/0,4 | 120 |
| ТП-1082 | 10/0,4 | 300 |
| ТП-1 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-2 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-3 | 10/0,4 | 120 |
| ТП-4 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-5 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-6 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-7 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-8 | 10/0,4 | 0 |