Информация о балансе электрической энергии и мощности, в том числе: об отпуске электроэнергии в сеть и отпуске из сети по уровням напряжений, об объеме переданной электроэнергии по договорам оказания услуг в разрезе уровней напряжения, используемой для целей тарифообразования за 2019 год.

| Наименование показателя | Отпуск ЭЭ, тыс. кВт.ч |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Поступление электроэнергии в сеть - всего | 75 776,472 |
| В том числе по уровню напряжения |  |
| - ВН | 42 931,305 |
| - СН1 |  |
| - СН2 | 32 845,167 |
| Поступление в сеть из других уровней напряжения (трансформация) | 105 585,447 |
| - ВН |  |
| - СН1 |  |
| - СН2 | 42 931,305 |
| - НН | 62 654,142 |
| Отпуск из сети электроэнергии, в том числе: | 72 188,766 |
| - конечные потребители ( в т.ч. по уровням напряжения) | 36 494,572 |
| - СН2 | 6 288,360 |
| - НН | 60 609,047 |
| - СН-2 - другие сети АО «Мособлэнерго» | 5 973,360 |
| - СН2 – другие сети ПАО «МОЭСК» | 315,000 |
| - НН |  |
| Отпуск в сеть других уровней напряжения: | 105 585,447 |
| - ВН | 42 654,142 |
| - СН1 |  |
| - СН2 | 62 654,142 |
| - НН |  |
| Потери, в том числе по уровням напряжения: | 3 587,706 |
| - ВН |  |
| - СН1 |  |
| - СН2 | 1 542,611 |
| - НН | 2 045,095 |
| Собственное потребление, в т.ч. по уровням напряжения: | 32 150,849 |
| - ВН |  |
| - СН1 |  |
| - СН2 | 32 150,849 |
| - НН |  |