Информация о балансе электрической энергии и мощности, в том числе: об отпуске электроэнергии в сеть и отпуске из сети по уровням напряжений, об объеме переданной электроэнергии по договорам оказания услуг в разрезе уровней напряжения, используемой для целей тарифообразования за 2016 год.

| Наименование показателя | Отпуск ЭЭ, тыс. кВт.ч |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Поступление электроэнергии в сеть - всего | 57037,835 |
| В том числе по уровню напряжения |  |
| - ВН | 34268,8010 |
| - СН1 |  |
| - СН2 | 22769,034 |
| Поступление в сеть из других уровней напряжения (трансформация) | 22875,7432 |
| - ВН |  |
| - СН1 |  |
| - СН2 | 6605,0980 |
| - НН | 16270,6452 |
| Отпуск из сети электроэнергии, в том числе: | 23815,294 |
| - конечные потребители ( в т.ч. по уровням напряжения) | 18216,494 |
| - СН2 | 3108,216 |
| - НН | 15108,278 |
| - другие сети (Клинские эл.сети – ф-л АО «Мособлэнерго», ПАО «МОЭСК») | 3570,4900 |
| - СН2 | 3570,4900 |
| - НН |  |
| Отпуск в сеть других уровней напряжения: | 22875,7432 |
| - ВН | 6605,0980 |
| - СН1 |  |
| - СН2 | 16270,6452 |
| - НН |  |
| Потери, в том числе по уровням напряжения: | 2326,825 |
| - ВН | 108,215 |
| - СН1 |  |
| - СН2 | 775,9168 |
| - НН | 1442,6932 |
| Собственное потребление, в т.ч. по уровням напряжения: | 34872,746 |
| - ВН | 27555,488 |
| - СН1 |  |
| - СН2 | 7317,258 |
| - НН |  |