Информация о балансе электрической энергии и мощности, в том числе: об отпуске электроэнергии в сеть и отпуске из сети по уровням напряжений, об объеме переданной электроэнергии по договорам оказания услуг в разрезе уровней напряжения, используемой для целей тарифообразования за 2018 год.

| Наименование показателя | Отпуск ЭЭ, тыс. кВт.ч |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Поступление электроэнергии в сеть - всего | 69 095,722 |
| В том числе по уровню напряжения |  |
| - ВН | 40 473,241 |
| - СН1 |  |
| - СН2 | 28 622,481 |
| Поступление в сеть из других уровней напряжения (трансформация) | 39 274,132 |
| - ВН |  |
| - СН1 |  |
| - СН2 | 10 533,233 |
| - НН | 28 740,899 |
| Отпуск из сети электроэнергии, в том числе: | 66 602,800 |
| - конечные потребители ( в т.ч. по уровням напряжения) | 36 494,572 |
| - СН2 | 3 652,545 |
| - НН | 27 434,987 |
| - другие сети (Клинские эл.сети – ф-л АО «Мособлэнерго» | 5407, 040 |
| - СН2 |  |
| - НН |  |
| Отпуск в сеть других уровней напряжения: | 39 274,132 |
| - ВН | 10 533,233 |
| - СН1 |  |
| - СН2 | 28 740,899 |
| - НН |  |
| Потери, в том числе по уровням напряжения: | 2 492,963 |
| - ВН | 541,700 |
| - СН1 |  |
| - СН2 | 645,351 |
| - НН | 1 039,411 |
| Собственное потребление, в т.ч. по уровням напряжения: | 30 108,187 |
| - ВН | 29 398,308 |
| - СН1 |  |
| - СН2 | 709,879 |
| - НН |  |