Информация о балансе электрической энергии и мощности, в том числе: об отпуске электроэнергии в сеть и отпуске из сети по уровням напряжений, об объеме переданной электроэнергии по договорам оказания услуг в разрезе уровней напряжения, используемой для целей тарифообразования за 2022 год.

| Наименование показателя | Отпуск ЭЭ, тыс. кВт.ч |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Поступление электроэнергии в сеть - всего | 67050,360 |
| В том числе по уровню напряжения |  |
| - ВН | 43058,387 |
| - СН1 |  |
| - СН2 | 23991,973 |
| Поступление в сеть из других уровней напряжения (трансформация) | 97654,399 |
| - ВН |  |
| - СН1 |  |
| - СН2 | 43058,387 |
| - НН | 54596,012 |
| Отпуск из сети электроэнергии, в том числе: | 63396,034 |
| - конечные потребители ( в т.ч. по уровням напряжения) | 33740,583 |
| - СН2 | 5196,722 |
| - НН | 52691,101 |
| - СН-2 - другие сети АО «МОСОБЛЭНЕРГО» | 5508,211 |
| - СН2 – другие сети ПАО «Россети Московский регион» | 0,000 |
| - НН |  |
| Отпуск в сеть других уровней напряжения: | 97654,399 |
| - ВН | 43058,387 |
| - СН1 |  |
| - СН2 | 54596,012 |
| - НН |  |
| Потери, в том числе по уровням напряжения: | 3654,326 |
| - ВН |  |
| - СН1 |  |
| - СН2 | 1749,415 |
| - НН | 1904,911 |
| Собственное потребление, в т.ч. по уровням напряжения: | 29655,451 |
| - ВН |  |
| - СН1 |  |
| - СН2 |  |
| - НН | 29655,451 |