Сведения о наличии объема свободной мощности для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по трансформаторным подстанциям до 10 кВ по состоянию на 01 января 2022 г.

| Наименование источника питания | Наименование показателя |
| --- | --- |
|  | Напряжение, кВ | Резерв мощности с учетом присоединения потребителей, заключенных договоров на технологическое присоединение, кВт |
| ТП-1 ж.п. | 10/0,4 | -4,3 |
| ТП-2 ж.п. | 10/0,4 | 119,8 |
| ТП-5 | 10/0,4 | 190 |
| ТП-7 | 10/0,4 | 275 |
| РТП | 10/0,4 | 370 |
| ТП-480 | 10/0,4 | 350 |
| ТП-482 | 10/0,4 | 350 |
| ТП-439 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-438 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-479 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-431 | 10/0,4 | 5 |
| ТП-491 | 10/0,4 | 182 |
| ТП-488 | 10/0,4 | 120 |
| ТП-409 | 10/0,4 | 60 |
| ТП-416 | 10/0,4 | 230 |
| ТП-1127 | 10/0,4 | 75 |
| ТП-408 | 10/0,4 | 15 |
| ТП-489 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-476 | 10/0,4 | 120 |
| ТП-496 | 10/0,4 | 181,4 |
| ТП-321 | 10/0,4 | 45 |
| РТП-82 | 10/0,4 | 28 |
| ТП-1447 | 10/0,4 | 120 |
| ТП-1082 | 10/0,4 | 300 |
| ТП-2943 | 10/0,4 | 250 |
| ТП-2983 | 10/0,4 | 250 |
| ТП-1 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-2 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-3 | 10/0,4 | 120 |
| ТП-4 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-5 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-6 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-7 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-8 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-9 | 10/0,4 | 150 |
| ТП-1423 | 10/0,4 | 200 |
| ТП-1458 | 10/0,4 | 200 |
| ТП-1439 | 10/0,4 | 200 |
| ТП-1457 | 10/0,4 | 200 |

Сведения о наличии объема свободной мощности для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по трансформаторным подстанциям до 10 кВ по состоянию на 01 февраля 2022 г.

| Наименование источника питания | Наименование показателя |
| --- | --- |
|  | Напряжение, кВ | Резерв мощности с учетом присоединения потребителей, заключенных договоров на технологическое присоединение, кВт |
| ТП-1 ж.п. | 10/0,4 | -4,3 |
| ТП-2 ж.п. | 10/0,4 | 119,8 |
| ТП-5 | 10/0,4 | 190 |
| ТП-7 | 10/0,4 | 275 |
| РТП | 10/0,4 | 370 |
| ТП-480 | 10/0,4 | 350 |
| ТП-482 | 10/0,4 | 350 |
| ТП-439 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-438 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-479 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-431 | 10/0,4 | 5 |
| ТП-491 | 10/0,4 | 182 |
| ТП-488 | 10/0,4 | 120 |
| ТП-409 | 10/0,4 | 60 |
| ТП-416 | 10/0,4 | 230 |
| ТП-1127 | 10/0,4 | 75 |
| ТП-408 | 10/0,4 | 15 |
| ТП-489 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-476 | 10/0,4 | 120 |
| ТП-496 | 10/0,4 | 181,4 |
| ТП-321 | 10/0,4 | 30 |
| РТП-82 | 10/0,4 | 28 |
| ТП-1447 | 10/0,4 | 120 |
| ТП-1082 | 10/0,4 | 300 |
| ТП-2943 | 10/0,4 | 250 |
| ТП-2983 | 10/0,4 | 250 |
| ТП-1 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-2 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-3 | 10/0,4 | 120 |
| ТП-4 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-5 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-6 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-7 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-8 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-9 | 10/0,4 | 150 |
| ТП-1423 | 10/0,4 | 200 |
| ТП-1458 | 10/0,4 | 200 |
| ТП-1439 | 10/0,4 | 200 |
| ТП-1457 | 10/0,4 | 200 |

Сведения о наличии объема свободной мощности для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по трансформаторным подстанциям до 10 кВ по состоянию на 01 марта 2022 г.

| Наименование источника питания | Наименование показателя |
| --- | --- |
|  | Напряжение, кВ | Резерв мощности с учетом присоединения потребителей, заключенных договоров на технологическое присоединение, кВт |
| ТП-1 ж.п. | 10/0,4 | -4,3 |
| ТП-2 ж.п. | 10/0,4 | 119,8 |
| ТП-5 | 10/0,4 | 190 |
| ТП-7 | 10/0,4 | 275 |
| РТП | 10/0,4 | 370 |
| ТП-480 | 10/0,4 | 350 |
| ТП-482 | 10/0,4 | 350 |
| ТП-439 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-438 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-479 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-431 | 10/0,4 | 5 |
| ТП-491 | 10/0,4 | 182 |
| ТП-488 | 10/0,4 | 120 |
| ТП-409 | 10/0,4 | 60 |
| ТП-416 | 10/0,4 | 230 |
| ТП-1127 | 10/0,4 | 75 |
| ТП-408 | 10/0,4 | 15 |
| ТП-489 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-476 | 10/0,4 | 120 |
| ТП-496 | 10/0,4 | 181,4 |
| ТП-321 | 10/0,4 | 15 |
| РТП-82 | 10/0,4 | 28 |
| ТП-1447 | 10/0,4 | 120 |
| ТП-1082 | 10/0,4 | 300 |
| ТП-2943 | 10/0,4 | 250 |
| ТП-2983 | 10/0,4 | 250 |
| ТП-1 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-2 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-3 | 10/0,4 | 120 |
| ТП-4 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-5 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-6 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-7 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-8 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-9 | 10/0,4 | 150 |
| ТП-1423 | 10/0,4 | 200 |
| ТП-1458 | 10/0,4 | 200 |
| ТП-1439 | 10/0,4 | 200 |
| ТП-1457 | 10/0,4 | 200 |

Сведения о наличии объема свободной мощности для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по трансформаторным подстанциям до 10 кВ по состоянию на 01 апреля 2022 г.

| Наименование источника питания | Наименование показателя |
| --- | --- |
|  | Напряжение, кВ | Резерв мощности с учетом присоединения потребителей, заключенных договоров на технологическое присоединение, кВт |
| ТП-1 ж.п. | 10/0,4 | -4,3 |
| ТП-2 ж.п. | 10/0,4 | 119,8 |
| ТП-5 | 10/0,4 | 190 |
| ТП-7 | 10/0,4 | 275 |
| РТП | 10/0,4 | 370 |
| ТП-480 | 10/0,4 | 350 |
| ТП-482 | 10/0,4 | 350 |
| ТП-439 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-438 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-479 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-431 | 10/0,4 | 5 |
| ТП-491 | 10/0,4 | 182 |
| ТП-488 | 10/0,4 | 120 |
| ТП-409 | 10/0,4 | 60 |
| ТП-416 | 10/0,4 | 230 |
| ТП-1127 | 10/0,4 | 75 |
| ТП-408 | 10/0,4 | 15 |
| ТП-489 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-476 | 10/0,4 | 120 |
| ТП-496 | 10/0,4 | 181,4 |
| ТП-321 | 10/0,4 | 15 |
| РТП-82 | 10/0,4 | 28 |
| ТП-1447 | 10/0,4 | 120 |
| ТП-1082 | 10/0,4 | 300 |
| ТП-2943 | 10/0,4 | 250 |
| ТП-2983 | 10/0,4 | 250 |
| ТП-1 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-2 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-3 | 10/0,4 | 120 |
| ТП-4 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-5 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-6 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-7 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-8 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-9 | 10/0,4 | 150 |
| ТП-1423 | 10/0,4 | 200 |
| ТП-1458 | 10/0,4 | 200 |
| ТП-1439 | 10/0,4 | 200 |
| ТП-1457 | 10/0,4 | 200 |

Сведения о наличии объема свободной мощности для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по трансформаторным подстанциям до 10 кВ по состоянию на 01 мая

2022 г.

| Наименование источника питания | Наименование показателя |
| --- | --- |
|  | Напряжение, кВ | Резерв мощности с учетом присоединения потребителей, заключенных договоров на технологическое присоединение, кВт |
| ТП-1 ж.п. | 10/0,4 | -4,3 |
| ТП-2 ж.п. | 10/0,4 | 119,8 |
| ТП-5 | 10/0,4 | 190 |
| ТП-7 | 10/0,4 | 275 |
| РТП | 10/0,4 | 370 |
| ТП-480 | 10/0,4 | 350 |
| ТП-482 | 10/0,4 | 350 |
| ТП-439 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-438 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-479 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-431 | 10/0,4 | 5 |
| ТП-491 | 10/0,4 | 182 |
| ТП-488 | 10/0,4 | 120 |
| ТП-409 | 10/0,4 | 60 |
| ТП-416 | 10/0,4 | 230 |
| ТП-1127 | 10/0,4 | 75 |
| ТП-408 | 10/0,4 | 15 |
| ТП-489 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-476 | 10/0,4 | 120 |
| ТП-496 | 10/0,4 | 181,4 |
| ТП-321 | 10/0,4 | 15 |
| РТП-82 | 10/0,4 | 28 |
| ТП-1447 | 10/0,4 | 120 |
| ТП-1082 | 10/0,4 | 300 |
| ТП-2943 | 10/0,4 | 250 |
| ТП-2983 | 10/0,4 | 250 |
| ТП-1 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-2 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-3 | 10/0,4 | 120 |
| ТП-4 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-5 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-6 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-7 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-8 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-9 | 10/0,4 | 150 |
| ТП-1423 | 10/0,4 | 200 |
| ТП-1458 | 10/0,4 | 200 |
| ТП-1439 | 10/0,4 | 200 |
| ТП-1457 | 10/0,4 | 200 |

Сведения о наличии объема свободной мощности для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по трансформаторным подстанциям до 10 кВ по состоянию на 01 июня

2022 г.

| Наименование источника питания | Наименование показателя |
| --- | --- |
|  | Напряжение, кВ | Резерв мощности с учетом присоединения потребителей, заключенных договоров на технологическое присоединение, кВт |
| ТП-1 ж.п. | 10/0,4 | -4,3 |
| ТП-2 ж.п. | 10/0,4 | 119,8 |
| ТП-5 | 10/0,4 | 190 |
| ТП-7 | 10/0,4 | 275 |
| РТП | 10/0,4 | 370 |
| ТП-480 | 10/0,4 | 350 |
| ТП-482 | 10/0,4 | 350 |
| ТП-439 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-438 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-479 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-431 | 10/0,4 | 5 |
| ТП-491 | 10/0,4 | 182 |
| ТП-488 | 10/0,4 | 120 |
| ТП-409 | 10/0,4 | 60 |
| ТП-416 | 10/0,4 | 230 |
| ТП-1127 | 10/0,4 | 75 |
| ТП-408 | 10/0,4 | 15 |
| ТП-489 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-476 | 10/0,4 | 120 |
| ТП-496 | 10/0,4 | 181,4 |
| ТП-321 | 10/0,4 | 15 |
| РТП-82 | 10/0,4 | 28 |
| ТП-1447 | 10/0,4 | 120 |
| ТП-1082 | 10/0,4 | 300 |
| ТП-2943 | 10/0,4 | 250 |
| ТП-2983 | 10/0,4 | 250 |
| ТП-1 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-2 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-3 | 10/0,4 | 120 |
| ТП-4 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-5 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-6 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-7 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-8 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-9 | 10/0,4 | 150 |
| ТП-1423 | 10/0,4 | 200 |
| ТП-1458 | 10/0,4 | 200 |
| ТП-1439 | 10/0,4 | 200 |
| ТП-1457 | 10/0,4 | 200 |

Сведения о наличии объема свободной мощности для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по трансформаторным подстанциям до 10 кВ по состоянию на 01 июля

2022 г.

| Наименование источника питания | Наименование показателя |
| --- | --- |
|  | Напряжение, кВ | Резерв мощности с учетом присоединения потребителей, заключенных договоров на технологическое присоединение, кВт |
| ТП-1 ж.п. | 10/0,4 | -4,3 |
| ТП-2 ж.п. | 10/0,4 | 119,8 |
| ТП-5 | 10/0,4 | 190 |
| ТП-7 | 10/0,4 | 275 |
| РТП | 10/0,4 | 370 |
| ТП-480 | 10/0,4 | 350 |
| ТП-482 | 10/0,4 | 350 |
| ТП-439 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-438 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-479 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-431 | 10/0,4 | 5 |
| ТП-491 | 10/0,4 | 182 |
| ТП-488 | 10/0,4 | 120 |
| ТП-409 | 10/0,4 | 60 |
| ТП-416 | 10/0,4 | 230 |
| ТП-1127 | 10/0,4 | 75 |
| ТП-408 | 10/0,4 | 15 |
| ТП-489 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-476 | 10/0,4 | 120 |
| ТП-496 | 10/0,4 | 181,4 |
| ТП-321 | 10/0,4 | 15 |
| РТП-82 | 10/0,4 | 28 |
| ТП-1447 | 10/0,4 | 120 |
| ТП-1082 | 10/0,4 | 300 |
| ТП-2943 | 10/0,4 | 250 |
| ТП-2983 | 10/0,4 | 250 |
| ТП-1 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-2 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-3 | 10/0,4 | 120 |
| ТП-4 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-5 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-6 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-7 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-8 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-9 | 10/0,4 | 150 |
| ТП-1423 | 10/0,4 | 200 |
| ТП-1458 | 10/0,4 | 200 |
| ТП-1439 | 10/0,4 | 200 |
| ТП-1457 | 10/0,4 | 200 |

Сведения о наличии объема свободной мощности для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по трансформаторным подстанциям до 10 кВ по состоянию на 01 августа

2022 г.

| Наименование источника питания | Наименование показателя |
| --- | --- |
|  | Напряжение, кВ | Резерв мощности с учетом присоединения потребителей, заключенных договоров на технологическое присоединение, кВт |
| ТП-1 ж.п. | 10/0,4 | -4,3 |
| ТП-2 ж.п. | 10/0,4 | 119,8 |
| ТП-5 | 10/0,4 | 190 |
| ТП-7 | 10/0,4 | 275 |
| РТП | 10/0,4 | 370 |
| ТП-480 | 10/0,4 | 350 |
| ТП-482 | 10/0,4 | 350 |
| ТП-439 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-438 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-479 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-431 | 10/0,4 | 5 |
| ТП-491 | 10/0,4 | 182 |
| ТП-488 | 10/0,4 | 120 |
| ТП-409 | 10/0,4 | 60 |
| ТП-416 | 10/0,4 | 230 |
| ТП-1127 | 10/0,4 | 75 |
| ТП-408 | 10/0,4 | 15 |
| ТП-489 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-476 | 10/0,4 | 120 |
| ТП-496 | 10/0,4 | 181,4 |
| ТП-321 | 10/0,4 | 15 |
| РТП-82 | 10/0,4 | 28 |
| ТП-1447 | 10/0,4 | 120 |
| ТП-1082 | 10/0,4 | 300 |
| ТП-2943 | 10/0,4 | 250 |
| ТП-2983 | 10/0,4 | 250 |
| ТП-1 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-2 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-3 | 10/0,4 | 120 |
| ТП-4 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-5 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-6 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-7 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-8 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-9 | 10/0,4 | 150 |
| ТП-1423 | 10/0,4 | 200 |
| ТП-1458 | 10/0,4 | 200 |
| ТП-1439 | 10/0,4 | 200 |
| ТП-1457 | 10/0,4 | 200 |

Сведения о наличии объема свободной мощности для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по трансформаторным подстанциям до 10 кВ по состоянию на 01 сентября

2022 г.

| Наименование источника питания | Наименование показателя |
| --- | --- |
|  | Напряжение, кВ | Резерв мощности с учетом присоединения потребителей, заключенных договоров на технологическое присоединение, кВт |
| ТП-1 ж.п. | 10/0,4 | -4,3 |
| ТП-2 ж.п. | 10/0,4 | 119,8 |
| ТП-5 | 10/0,4 | 190 |
| ТП-7 | 10/0,4 | 275 |
| РТП | 10/0,4 | 370 |
| ТП-480 | 10/0,4 | 350 |
| ТП-482 | 10/0,4 | 350 |
| ТП-439 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-438 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-479 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-431 | 10/0,4 | 5 |
| ТП-491 | 10/0,4 | 182 |
| ТП-488 | 10/0,4 | 120 |
| ТП-409 | 10/0,4 | 60 |
| ТП-416 | 10/0,4 | 230 |
| ТП-1127 | 10/0,4 | 75 |
| ТП-408 | 10/0,4 | 15 |
| ТП-489 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-476 | 10/0,4 | 120 |
| ТП-496 | 10/0,4 | 181,4 |
| ТП-321 | 10/0,4 | 15 |
| РТП-82 | 10/0,4 | 28 |
| ТП-1447 | 10/0,4 | 120 |
| ТП-1082 | 10/0,4 | 300 |
| ТП-2943 | 10/0,4 | 250 |
| ТП-2983 | 10/0,4 | 250 |
| ТП-1 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-2 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-3 | 10/0,4 | 120 |
| ТП-4 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-5 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-6 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-7 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-8 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-9 | 10/0,4 | 150 |
| ТП-1423 | 10/0,4 | 200 |
| ТП-1458 | 10/0,4 | 200 |
| ТП-1439 | 10/0,4 | 200 |
| ТП-1457 | 10/0,4 | 200 |

Сведения о наличии объема свободной мощности для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по трансформаторным подстанциям до 10 кВ по состоянию на 01 октября

2022 г.

| Наименование источника питания | Наименование показателя |
| --- | --- |
|  | Напряжение, кВ | Резерв мощности с учетом присоединения потребителей, заключенных договоров на технологическое присоединение, кВт |
| ТП-1 ж.п. | 10/0,4 | -4,3 |
| ТП-2 ж.п. | 10/0,4 | 119,8 |
| ТП-5 | 10/0,4 | 190 |
| ТП-7 | 10/0,4 | 275 |
| РТП | 10/0,4 | 370 |
| ТП-480 | 10/0,4 | 350 |
| ТП-482 | 10/0,4 | 350 |
| ТП-439 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-438 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-479 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-431 | 10/0,4 | 5 |
| ТП-491 | 10/0,4 | 182 |
| ТП-488 | 10/0,4 | 120 |
| ТП-409 | 10/0,4 | 60 |
| ТП-416 | 10/0,4 | 230 |
| ТП-1127 | 10/0,4 | 75 |
| ТП-408 | 10/0,4 | 15 |
| ТП-489 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-476 | 10/0,4 | 120 |
| ТП-496 | 10/0,4 | 181,4 |
| ТП-321 | 10/0,4 | 15 |
| РТП-82 | 10/0,4 | 28 |
| ТП-1447 | 10/0,4 | 120 |
| ТП-1082 | 10/0,4 | 300 |
| ТП-2943 | 10/0,4 | 250 |
| ТП-2983 | 10/0,4 | 250 |
| ТП-1 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-2 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-3 | 10/0,4 | 120 |
| ТП-4 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-5 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-6 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-7 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-8 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-9 | 10/0,4 | 150 |
| ТП-1423 | 10/0,4 | 200 |
| ТП-1458 | 10/0,4 | 200 |
| ТП-1439 | 10/0,4 | 200 |
| ТП-1457 | 10/0,4 | 200 |

Сведения о наличии объема свободной мощности для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по трансформаторным подстанциям до 10 кВ по состоянию на 01 ноября

2022 г.

| Наименование источника питания | Наименование показателя |
| --- | --- |
|  | Напряжение, кВ | Резерв мощности с учетом присоединения потребителей, заключенных договоров на технологическое присоединение, кВт |
| ТП-1 ж.п. | 10/0,4 | -4,3 |
| ТП-2 ж.п. | 10/0,4 | 119,8 |
| ТП-5 | 10/0,4 | 190 |
| ТП-7 | 10/0,4 | 275 |
| РТП | 10/0,4 | 370 |
| ТП-480 | 10/0,4 | 350 |
| ТП-482 | 10/0,4 | 350 |
| ТП-439 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-438 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-479 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-431 | 10/0,4 | 5 |
| ТП-491 | 10/0,4 | 182 |
| ТП-488 | 10/0,4 | 120 |
| ТП-409 | 10/0,4 | 60 |
| ТП-416 | 10/0,4 | 230 |
| ТП-1127 | 10/0,4 | 75 |
| ТП-408 | 10/0,4 | 15 |
| ТП-489 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-476 | 10/0,4 | 120 |
| ТП-496 | 10/0,4 | 181,4 |
| ТП-321 | 10/0,4 | 15 |
| РТП-82 | 10/0,4 | 28 |
| ТП-1447 | 10/0,4 | 120 |
| ТП-1082 | 10/0,4 | 300 |
| ТП-2943 | 10/0,4 | 250 |
| ТП-2983 | 10/0,4 | 250 |
| ТП-1 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-2 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-3 | 10/0,4 | 120 |
| ТП-4 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-5 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-6 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-7 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-8 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-9 | 10/0,4 | 150 |
| ТП-1423 | 10/0,4 | 200 |
| ТП-1458 | 10/0,4 | 200 |
| ТП-1439 | 10/0,4 | 200 |
| ТП-1457 | 10/0,4 | 200 |

Сведения о наличии объема свободной мощности для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по трансформаторным подстанциям до 10 кВ по состоянию на 01 декабря

2022 г.

| Наименование источника питания | Наименование показателя |
| --- | --- |
|  | Напряжение, кВ | Резерв мощности с учетом присоединения потребителей, заключенных договоров на технологическое присоединение, кВт |
| ТП-1 ж.п. | 10/0,4 | -4,3 |
| ТП-2 ж.п. | 10/0,4 | 119,8 |
| ТП-5 | 10/0,4 | 190 |
| ТП-7 | 10/0,4 | 275 |
| РТП | 10/0,4 | 370 |
| ТП-480 | 10/0,4 | 350 |
| ТП-482 | 10/0,4 | 350 |
| ТП-439 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-438 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-479 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-431 | 10/0,4 | 5 |
| ТП-491 | 10/0,4 | 152 |
| ТП-488 | 10/0,4 | 120 |
| ТП-409 | 10/0,4 | 60 |
| ТП-416 | 10/0,4 | 230 |
| ТП-1127 | 10/0,4 | 75 |
| ТП-408 | 10/0,4 | 15 |
| ТП-489 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-476 | 10/0,4 | 120 |
| ТП-496 | 10/0,4 | 181,4 |
| ТП-321 | 10/0,4 | 15 |
| РТП-82 | 10/0,4 | 28 |
| ТП-1447 | 10/0,4 | 120 |
| ТП-1082 | 10/0,4 | 300 |
| ТП-2943 | 10/0,4 | 250 |
| ТП-2983 | 10/0,4 | 250 |
| ТП-1 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-2 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-3 | 10/0,4 | 120 |
| ТП-4 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-5 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-6 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-7 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-8 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-9 | 10/0,4 | 150 |
| ТП-1423 | 10/0,4 | 200 |
| ТП-1458 | 10/0,4 | 200 |
| ТП-1439 | 10/0,4 | 200 |
| ТП-1457 | 10/0,4 | 200 |

Сведения о наличии объема свободной мощности для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по трансформаторным подстанциям до 10 кВ по состоянию на 01 января

2023 г.

| Наименование источника питания | Наименование показателя |
| --- | --- |
|  | Напряжение, кВ | Резерв мощности с учетом присоединения потребителей, заключенных договоров на технологическое присоединение, кВт |
| ТП-1 ж.п. | 10/0,4 | -4,3 |
| ТП-2 ж.п. | 10/0,4 | 119,8 |
| ТП-5 | 10/0,4 | 190 |
| ТП-7 | 10/0,4 | 275 |
| РТП | 10/0,4 | 370 |
| ТП-480 | 10/0,4 | 350 |
| ТП-482 | 10/0,4 | 350 |
| ТП-439 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-438 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-479 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-431 | 10/0,4 | 5 |
| ТП-491 | 10/0,4 | 152 |
| ТП-488 | 10/0,4 | 120 |
| ТП-409 | 10/0,4 | 60 |
| ТП-416 | 10/0,4 | 230 |
| ТП-1127 | 10/0,4 | 75 |
| ТП-408 | 10/0,4 | 15 |
| ТП-489 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-476 | 10/0,4 | 105 |
| ТП-496 | 10/0,4 | 181,4 |
| ТП-321 | 10/0,4 | 15 |
| РТП-82 | 10/0,4 | 28 |
| ТП-1447 | 10/0,4 | 120 |
| ТП-1082 | 10/0,4 | 300 |
| ТП-2943 | 10/0,4 | 250 |
| ТП-2983 | 10/0,4 | 250 |
| ТП-1 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-2 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-3 | 10/0,4 | 120 |
| ТП-4 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-5 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-6 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-7 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-8 | 10/0,4 | 0 |
| ТП-9 | 10/0,4 | 150 |
| ТП-1423 | 10/0,4 | 200 |
| ТП-1458 | 10/0,4 | 200 |
| ТП-1439 | 10/0,4 | 200 |
| ТП-1457 | 10/0,4 | 200 |